Информация  о потерях электроэнергии в сетях ООО «Энергия-Транзит» в 2015 году

тыс. кВт*ч

| Наименование показателя | Всего | В том числе по уровню напряжения |
| --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| Отпуск электроэнергии из сети | 81 342,7340 | 65702,6130 |  | 3146,5950 | 12493,5260 |
| Потери электроэнергии в сети | 10 808,6300 | 6099,8914 |  | 2065,3921 | 2643,3465 |
| Потери электроэнергии в сети, % | 11,73 | 6,86 |  | 10,15 | 17,46 |