## стр.1_3
Приложение № 3
к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(в ред. Постановления Правительства РФ
от 17.09.2015 № 987)
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям на уровне напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью
|  | менее 8900 кВт | ООО "Энергия-Транзит"
(наименование сетевой организации)
|  |  |  | на | 2018 |  | год
Наименование стандартизированных тарифных ставок | [5 empty] | Единица измерения |  |  | Стандартизированные тарифные ставки
[9 empty] | по постоянной схеме | по временной схеме
С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Федеральной службой по тарифам, за исключением подпунктов "б" и "в" пункта 16, в расчете на 1 кВт максимальной мощности |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  | 128.9
С1.1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  | 95.06
С1.2 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  | 13.73
С1.3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  | -
С1.4 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  | 20.11
С2,i * | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи |  |  |  |  | рублей/км |  |  | -
С3,i * | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи |  |  |  |  | рублей/км
С3,0,4 | КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4х35 |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 193807.2
| КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4х50 |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 206488.37
| КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4х70 |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 222253.21
| КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4х95 |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 244098.72
| КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4х120 |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 262950.61
| КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4х150 |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 289094.03
| КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4х185 |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 321865.05
| КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4х240 |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 364192.23
| КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв-1 4х35 |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 192581.75
| КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв-1 4х50 |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 204284.05
| КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв-1 4х70 |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 215918.75
| КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв-1 4х95 |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 234233.99
| КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв-1 4х120 |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 251845.44
| КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв-1 4х150 |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 278394.07
| КЛ-0,4 кВ кабелем марки АВБбШв-1 4х185 |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 299542.17
| КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4х240 |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 340249.01
| КЛ-0,4 кВ методом ГНП |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 1560571.35
С3,10 | КЛ-10 кВ кабелем марки ААБл-10 3х70 |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 283006.95
| КЛ-10 кВ кабелем марки ААБл-10 3х95 |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 300496.38
| КЛ-10 кВ кабелем марки ААБл-10 3х120 |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 325365.34
| КЛ-10 кВ кабелем марки ААБл-10 3х150 |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 337545.26
| КЛ-10 кВ кабелем марки ААБл-10 3х185 |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 369513.25
| КЛ-10 кВ кабелем марки ААБл-10 3х240 |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 410570.64
| КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ 3х70 |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 290775.56
| КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ 3х95 |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 314253.55
| КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ 3х120 |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 319294.24
| КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ 3х150 |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 360427.74
| КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ 3х185 |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 374676.17
| КЛ-10 кВ кабелем марки АСБ 3х240 |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 413833.41
| КЛ-10 кВ методом ГНП |  |  |  |  | рублей/км |  |  | 1560571.35
С4,i * | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, на i-м уровне напряжения |  |  |  |  | рублей/кВт |  |  | 669.16
_____*_Ставки платы С2,i, С3,i и С4,i за технологическое присоединение к электрическим сетям дифференцируются по виду используемого материала, способу выполнения работ, категориям потребителей, уровням напряжения и (или) объему присоединяемой максимальной мощности.