**- Какие сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению?**

 Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, не может превышать:

В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения **до 20 кВ** включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет **не более 300 метров** в городах и поселках городского типа и **не более 500 метров** в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:

* **15 рабочих дней** (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой организации, - при временном технологическом присоединении;
* **4 месяца** - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно;
* **1 год**- для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт;

В иных случаях:

* **15 рабочих дней**(если в заявке не указан более продолжительный срок) - при временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров;
* **6 месяцев** - для заявителей, указанных в пунктах [12(1)](https://clients.mrsksevzap.ru/cs/Satellite?c=Page&cid=1384337439234&d=Touch&pagename=MRSKsevzap%2FPage%2FClientsDetail#p12_1), [14](https://clients.mrsksevzap.ru/cs/Satellite?c=Page&cid=1384337439234&d=Touch&pagename=MRSKsevzap%2FPage%2FClientsDetail#p14) и [34](https://clients.mrsksevzap.ru/cs/Satellite?c=Page&cid=1384337439234&d=Touch&pagename=MRSKsevzap%2FPage%2FClientsDetail#p34) настоящих [Правил](https://clients.mrsksevzap.ru/cs/Satellite?c=Page&cid=1384336995647&d=Touch&pagename=MRSKsevzap%2FPage%2FClientsDetail), если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;
* **1 год** - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон;
* **2 года** - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон.

### - Каков срок действия технических условий?

 Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет

- **Может ли Сетевая организация отказать в технологическом присоединении?**

  Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им [Правил технологического присоединения](https://clients.mrsksevzap.ru/cs/Satellite?c=Page&cid=1384336995647&d=Touch&pagename=MRSKsevzap%2FPage%2FClientsDetail) энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.