**Что вклю­ча­ют в се­бя ме­роп­ри­ятия по тех­но­логи­чес­ко­му при­со­еди­нению?**

Ме­роп­ри­ятия по тех­но­логи­чес­ко­му при­со­еди­нению вклю­ча­ют в се­бя сле­ду­ющее:
а) под­го­тов­ку, вы­дачу се­тевой ор­га­низа­ци­ей тех­ни­чес­ких ус­ло­вий и их сог­ла­сова­ние с сис­темным опе­рато­ром (субъек­том опе­ратив­но-дис­петчерс­ко­го уп­равле­ния в тех­но­логи­чес­ки изо­лиро­ван­ных тер­ри­тори­аль­ных элект­ро­энер­ге­тичес­ких сис­те­мах), а в слу­чае вы­дачи тех­ни­чес­ких ус­ло­вий элект­рос­танци­ей — сог­ла­сова­ние их с сис­темным опе­рато­ром (субъек­том опе­ратив­но-дис­петчерс­ко­го уп­равле­ния в тех­но­логи­чес­ки изо­лиро­ван­ных тер­ри­тори­аль­ных элект­ро­энер­ге­тичес­ких сис­те­мах) и со смеж­ны­ми се­тевы­ми ор­га­низа­ци­ями;
б) раз­ра­бот­ку се­тевой ор­га­низа­ци­ей про­ект­ной до­кумен­та­ции сог­ласно обя­затель­ствам, пре­дус­мотрен­ным тех­ни­чес­ки­ми ус­ло­ви­ями;
в) раз­ра­бот­ку за­яви­телем про­ект­ной до­кумен­та­ции в гра­ницах его зе­мель­но­го участ­ка сог­ласно обя­затель­ствам, пре­дус­мотрен­ным тех­ни­чес­ки­ми ус­ло­ви­ями, за иск­лю­чени­ем слу­ча­ев, ког­да в со­от­ветс­твии с за­коно­датель­ством Рос­сий­ской Фе­дера­ции о гра­дост­ро­итель­ной де­ятель­нос­ти раз­ра­бот­ка про­ект­ной до­кумен­та­ции не яв­ля­ет­ся обя­затель­ной;
г) вы­пол­не­ние тех­ни­чес­ких ус­ло­вий за­яви­телем и се­тевой ор­га­низа­ци­ей, вклю­чая осу­щест­вле­ние се­тевой ор­га­низа­ци­ей ме­роп­ри­ятий по подк­лю­чению энер­гопри­нима­ющих уст­рой­ств под дей­ствие ап­па­рату­ры про­тиво­ава­рий­ной и ре­жим­ной ав­то­мати­ки в со­от­ветс­твии с тех­ни­чес­ки­ми ус­ло­ви­ями;
д) про­вер­ку се­тевой ор­га­низа­ци­ей вы­пол­не­ния за­яви­телем тех­ни­чес­ких ус­ло­вий;
е) ос­мотр (обс­ле­дова­ние) при­со­еди­ня­емых энер­гопри­нима­ющих уст­рой­ств долж­нос­тным ли­цом фе­дераль­но­го ор­га­на ис­полни­тель­ной влас­ти по тех­но­логи­чес­ко­му над­зо­ру при учас­тии се­тевой ор­га­низа­ции и собс­твен­ни­ка та­ких уст­рой­ств, а так­же со­от­ветс­тву­юще­го субъек­та опе­ратив­но-дис­петчерс­ко­го уп­равле­ния в слу­чае, ес­ли тех­ни­чес­кие ус­ло­вия под­ле­жат в со­от­ветс­твии с Пра­вила­ми тех­но­логи­чес­ко­го при­со­еди­нения… сог­ла­сова­нию с та­ким субъек­том опе­ратив­но-дис­петчерс­ко­го уп­равле­ния (для лиц, ука­зан­ных в пунк­тах 12.1 — 14 Пра­вил тех­но­логи­чес­ко­го при­со­еди­нения…, ос­мотр при­со­еди­ня­емых энер­гопри­нима­ющих уст­рой­ств дол­жен осу­щест­влять­ся с учас­ти­ем се­тевой ор­га­низа­ции и за­яви­теля);
ж) осу­щест­вле­ние се­тевой ор­га­низа­ци­ей фак­ти­чес­ко­го при­со­еди­нения объек­тов за­яви­теля к элект­ри­чес­ким се­тям и вклю­чение ком­му­таци­он­но­го ап­па­рата (фик­са­ция ком­му­таци­он­но­го ап­па­рата в по­ложе­нии «вклю­чено»).

**Как определить какой сетевой организации принадлежат ближайшие от нашего участка сети?**

 Для определения кому принадлежат ближайшие сети, Вы вправе направить запрос в органы местного самоуправления, на территории которого расположены соответствующие объекты электросетевого хозяйства, с указанием расположения объектов электросетевого хозяйства, принадлежность которых необходимо определить, а орган местного самоуправления обязан представить Вам в течение 15 дней информацию о принадлежности указанных в запросе объектов электросетевого хозяйства.

## - Могу ли я подать заявки в разные сетевые организации, чтобы определить, кто предложит лучшие условия присоединения?

  Подача в отношении одних и тех же энергопринимающих устройств одновременно двух и более заявок в разные сетевые организации не допускается, за исключением случаев технологического присоединения энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование двух и более источников электроснабжения.