## Листы1-3
Приложение № 1
к Методическим указаниям по определению размера платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям,
утв. приказом Федеральной антимонопольной службы
от 29 августа 2017 г. № 1135/17
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства
для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы
территориальной сетевой организации |  | ООО "Энергия-Транзит"
(заполняется отдельно для территорий городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к городским населенным пунктам)
№ п/п | Объект электросетевого хозяйства |  | Год | Уровень | Протяженность | Пропускная | Расходы
|  |  | ввода | напряжения, | (для линий | способность, кВт/ | на строительство
|  |  | объекта | кВ | электропередачи), | Максимальная | объекта, тыс. руб.
[5 empty] | м | мощность, кВт | (без НДС)
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Строительство воздушных линий |  | – | – | – | – | –
1.j | Материал опоры (деревянные (j=1), металлические |  | – | – | – | – | –
(j=2), железобетонные (j=3))
1.j.k | Тип провода (изолированный провод (k=1), |  | – | – | – | – | –
неизолированный провод (k=2))
1.j.k.l | Материал провода (медный (l=1), стальной (l=2), |  | – | – | – | – | –
сталеалюминиевый (l=3), алюминиевый (l=4))
1.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм
включительно (m=1), от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2), от 100 до 200 квадратных мм
включительно (m=3), от 200 до 500 квадратных мм
включительно (m=4), от 500 до 800 квадратных мм
включительно (m=5), свыше 800 квадратных мм
(m=6))
<пообъектная расшифровка>
2. | Строительство кабельных линий |  | 2015-2017 | 0,4; 6; 10 | 11619.54 | 5898.78 | 21699.8097
2.6 | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях |  | 2015-2017 | 6; 10 | 1115 | – | 4378.724
(j=1), в блоках (j=2), в каналах (j=3), в туннелях
и коллекторах (j=4), в галереях и эстакадах (j=5),
горизонтальное наклонное бурение (j=6))
| КЛ-10 кВ Павловский тракт, 251а ООО "Первый" дог.№39/тп от 07.09.2015 |  | 2015 | 10 | 192 | - | 767.2519
| КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП С.Власихинский 90 ООО "ИСК "СОЮЗ" дог.№17/тп от 18.07.2016 |  | 2016 | 10 | 164 | - | 619.1381
| КЛ-10 кВ ул. Малахова, 86д Шаро Максим Усубович дог.№50/тп от 01.12.2015 |  | 2016 | 10 | 170 | - | 708.9964
| КЛ-10 кВ ул. Попова, 238б Захаров Валерий Пантелеевич дог.№37/тп от 01.09.2015 |  | 2015 | 10 | 35 | - | 134.1427
| КЛ-6 кВ ул. Гущина, 150/4 ООО ПСИП "СИАДА" дог.№18тп от 08.08.2016 |  | 2016 | 6 | 554 | - | 2149.195
2.1 | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j=1)) |  | – | – | – | – | –
2.1.1 | Одножильные (k=1) и многожильные (k=2) |  | – | – | – | – | –
2.1.1.2 | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией |  | – | – | – | – | –
(l=1), бумажной изоляцией (l=2)
2.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 50 квадратных мм |  | 2015-2017 | 0,4; 6; 10 | 10504.54 | 5898.78 | 17321.0856
включительно (m=1), от 50 до 100 квадратных мм
включительно (m=2), от 100 до 200 квадратных мм
включительно (m=3), от 200 до 500 квадратных мм
включительно (m=4), от 500 до 800 квадратных мм
включительно (m=5), свыше 800 квадратных мм
(m=6))
2.1.1.2.1 | КЛ-0,4 кВ ул.Гущина, 150/24 марка кабеля АПвБбШв 4х35 ООО «Регионстрой» дог.№14-02/тп от 07.02.2014 |  | 2015 | 0.4 | 506 | 21.4 | 766.9619
2.1.1.2.2 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3/7 ул. 280-летия Барнаула 2б до ВРУ 0,4 кВ бас. ул. 280-летия Барнаула 8 марка кабеля АПвБбШв 4х95 Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула дог.№28/тп от 12.12.2016 |  | 2017 | 0.4 | 500 | 82.2 | 412.4013
| КЛ-0,4 ул.Гущина, 150/3 марка кабеля АПвБбШв 4х50 ООО «Регионстрой» дог.№20/тп от 01.09.2016 |  | 2017 | 0.4 | 203.18 | 45.44 | 571.3226
| КЛ-10 кВ ул. Попова, 238б марка кабеля ААБл-10 3х95 Захаров Валерий Пантелеевич дог.№37/тп от 01.09.2015 |  | 2015 | 10 | 305 | 160 | 501.4174
| КЛ-10 кВ Павловский тракт, 251а марка кабеля ААБл-10 3х95 ООО "Первый" дог.№39/тп от 07.09.2015 |  | 2015 | 10 | 718 | 450 | 1403.3363
| КЛ-10 кВ ул. Малахова, 86д марка кабеля ААБл-10 3х95 Шаро Максим Усубович дог.№50/тп от 01.12.2015 |  | 2016 | 10 | 530 | 840 | 1205.467
| КЛ-10 кВ от РП-1 до ТП С.Власихинский 90 марка кабеля ААБл-10 3х70 ООО "ИСК "СОЮЗ" дог.№17/тп от 18.07.2016 |  | 2016 | 10 | 716 | 1760.04 | 792.2382
| КЛ-10 кВ от опоры №6 ВЛЗ 10 кВ Т-36 до ТП по ул. Трактовая 2б/1 марка кабеля ААБл-10 3х70 ООО "Агросиб" дог.№30/тп от 19.12.2016 |  | 2017 | 10 | 430 | 50 | 507.4574
| КЛ-0кВ от РП-7 Попова,167б, до ТП-10/0,04кВ по ул. Попова, 167/1 марка кабеля ААБл-10 3х70 ООО "АЛПИКО" дог.№8/тп от 17.05.2017 |  | 2017 | 10 | 120 | 235 | 201.5701
2.1.1.2.3 | КЛ-0,4 кВ от ТП-3/7 ул. 280-летия Барнаула 2б до ВРУ 0,4 кВ школ. ул. 280-летия Барнаула 8 марка кабеля АПвБбШв 4х150 Управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула дог.№28/тп от 12.12.2016 |  | 2017 | 0.4 | 500 | 258 | 514.9473
| КЛ-10 кВ ул. Лазурная, 58 марка кабеля АСБ-3x185 ООО "ДОМСТРОЙ" дог.№35/тп от 20.08.2015 |  | 2015 | 10 | 204 | 370 | 447.4151
| КЛ-10 кВ пр. 1-ый Балтийский, 12 марка кабеля ААБл-10 3х150 ООО "Успех" дог.№49/тп от 26.11.2015 |  | 2016 | 10 | 524 | 350 | 1059.3641
| КЛ-10 кВ ул. Власихинская, 99 марка кабеля АСБ-3x185 ООО "ЖИ" дог.№16/тп от 22.06.2015 |  | 2016 | 10 | 648 | - | 1098.3051
| КЛ-6 кВ ул. Гущина, 150/4 марка кабеля ААБл-10 3х120 ООО ПСИП "СИАДА" дог.№18тп от 08.08.2016 |  | 2016 | 6 | 266 | 338.4 | 386.8984
| КЛ-10 кВ пр. Ю.Власихинский, 32а марка кабеля АСБ-3x185 ООО "ЖИ" дог.№16/тп от 22.06.2015 |  | 2017 | 10 | 1112 | - | 1988.1356
| КЛ-10 кВ пр. Ю.Власихинский, 44а марка кабеля АСБ-3x185 ООО "ЖИ" дог.№16/тп от 22.06.2015 |  | 2017 | 10 | 688 | - | 1208.4746
| КЛ-10 кВ ул. Балтийская, 76 марка кабеля ААБл-10 3х120 Смагин Петр Николаевич дог.№29/тп от 13.12.2016 |  | 2017 | 10 | 900 | 250 | 1248.5731
| КЛ-10 кВ ул. Власихинская, 113 марка кабеля АСБ-3x185 ООО "ЖИ" дог.№16/тп от 22.06.2015 |  | 2017 | 10 | 726 | - | 1108.4407
2.1.1.2.4 | КЛ-0,4 кВ ул.Гущина, 150/24 марка кабеля АПвБбШв 4х240 ООО «Регионстрой» дог.№14-02/тп от 07.02.2014 |  | 2015 | 0.4 | 506 | 240 | 766.9619
| КЛ-0,4 кВ ул.Гущина, 150/3 марка кабеля АПвБбШв 4х240 ООО «Регионстрой» дог.№20/тп от 01.09.2016 |  | 2017 | 0.4 | 402.36 | 448.3 | 1131.3976
<пообъектная расшифровка>
3. | Строительство пунктов секционирования |  | – | – | – | – | –
3.j | Реклоузеры (j=1), распределительные пункты (РП) |  | – | – | – | – | –
(j=2), переключательные пункты (ПП) (j=3)
3.j.k | Номинальный ток до 100 А включительно (k=1),
от 100 до 250 А включительно (k=2), от 250
до 500 А включительно (k=3), от 500 А до 1 000 А
включительно (k=4), свыше 1 000 А (k=5)
<пообъектная расшифровка>
4 | Строительство трансформаторных подстанций |  | – | – | – | – | –
(ТП), за исключением распределительных
трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем
напряжения до 35 кВ
4.1 | Трансформаторные подстанции (ТП), за исключе- |  | – | – | – | – | –
нием распределительных трансформаторных
подстанций (РТП)
4.1.2 | Однотрансформаторные (k=1), двухтрансформа- |  | – | – | – | – | –
торные и более (k=2)
4.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включи- |  | 2015-2017 | 10 | - | 3693.6 | 26044.7455
тельно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2),
от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250 до
500 кВА (l=4), от 500 до 900 кВА включительно
(l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
4.1.2.6 | ТП 10/0,4 кВ ул. Лазурная, 58 ООО "ДОМСТРОЙ" дог.№35/тп от 20.08.2015 |  | 2015 | 10 | - | 370 | 2673.7286
| ТП 10/0,4 кВ ул. Власихинская, 101 ООО "ЖИ" дог.№16/тп от 22.06.2015 |  | 2016 | 10 | - | 970.4 | 5106.6779
| ТП 10/0,4 кВ пр. Ю.Власихинский, 32а ООО "ЖИ" дог.№16/тп от 22.06.2015 |  | 2016 | 10 | - | 1195.2 | 5508.4746
| ТП 10/0,4 кВ пр. Ю.Власихинский, 44а ООО "ЖИ" дог.№16/тп от 22.06.2015 |  | 2017 | 10 | - | 982.4 | 6377.9322
| ТП 10/0,4 кВ ул. Власихинская, 113 ООО "ЖИ" дог.№16/тп от 22.06.2015 |  | 2017 | 10 | - | 175.6 | 6377.9322
<пообъектная расшифровка>
5. | Строительство распределительных трансформа- |  | – | – | – | – | –
торных подстанций (РТП) с уровнем напряжения
до 35 кВ
5.j | Распределительные трансформаторные |  | – | – | – | – | –
подстанции (РТП)
5.j.k | Однотрансформаторные (k=1), двухтрансформа- |  | – | – | – | – | –
торные и более (k=2)
5.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включи-
тельно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2),
от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250 до
500 кВА (l=4), от 500 до 900 кВА включительно
(l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
<пообъектная расшифровка>
6. | Строительство центров питания, подстанций |  | – | – | – | – | –
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
6.j | ПС 35 кВ (j=1), ПС 110 кВ и выше (j=2)
<пообъектная расшифровка>