# Инструкция по самостоятельному осуществлению фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящая инструкция определяет порядок действий, обеспечивающий безопасное осуществление Заявителем фактического присоединения к электрическим сетям и приема напряжения и мощности энергопринимающего устройства на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже.

1.2. Настоящая инструкция предназначена для следующих категорий Заявителей:

* физических лиц, заключивших договор в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также электроснабжение которых предусматривается по одному источнику;
* юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, заключивших договор в целях технологического присоединения по второй и третьей категории надежности электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности).
	1. В соответствии с пунктом 7 «Правил технологического присоединения…» утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 ООО «Энергия-Транзит» обеспечивает возможность осуществить Вашими (Заявителя) действиями фактического присоединения Ваших объектов к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления Вашими энергопринимающими устройствами электрической энергии (мощности).

Таким образом, после выполнения всех необходимых мероприятий, указанных в выданных Вам технических условиях Вы должны самостоятельно осуществить фактическое присоединение к электрической сети для приема напряжения и требуемой мощности.

#  Внимание! Фактическое присоединение к сети является работой в действующих электроустановках ООО «Энергия-Транзит» и, во избежание поражения электрическим током, должно проводиться квалифицированным, подготовленным и соответствующим образом обученным персоналом.

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В

ЭЛЕКТРОУСТРОВКАХ ООО «ЭНЕРГИЯ-ТРАНЗИТ»

2.1. Работы в электроустановках ООО «Энергия-Транзит» выполняются на правах командированного персонала в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатацииэлектроустановок», утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н.

2.2. Для присоединения электроустановок Вам необходимо направить в адрес ООО «Энергия-Транзит» (656922, г. Барнаул, ул. Попова, 242) письмо, в котором, с учетом требований пункта 46.3. «Правил по охране труда при эксплуатацииэлектроустановок», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н, необходимо указать:

* цель командировки (проведения работ), адрес проведения работ и реквизиты договора технологического присоединения (номер технических условий);
* список направляемых Вами лиц, которым могут предоставляться права выдачи нарядов-допусков, права назначаться ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, а также работников, имеющих право проведения специальных работ, и подтвердить группы этих работников (далее – командированный персонал);
* контактные данные ответственного лица от Вашей организации;
* предполагаемую дату проведения работ.

2.3 Представитель ООО «Энергия-Транзит» проинформирует Вас о времени и месте прохождения командированным персоналом вводного и первичного инструктажа по безопасности труда.

2.4. Вам необходимо обеспечить прохождение командированным персоналом, в назначенные представителем ООО «Энергия-Транзит» сроки, вводного и первичного инструктажа по безопасности труда в соответствующем подразделении ООО «Энергия-Транзит».

2.5. После прохождения инструктажа, представитель ООО «Энергия-Транзит» проинформирует Вас о дате и времени допуска командированного персонала для проведения работ по подключению Ваших электроустановок.

2.6. В назначенное время оперативный персонал ООО «Энергия-транзит» выполнит подготовку рабочего места и допуск Вашего командированного персонала к работам в электроустановках, принадлежащих ООО «Энергия-Транзит».