***Где взять форму заявки на технологическое присоединение?***

Формы заявок для осуществления технологического присоединения расположены на официальном сайте ООО «Энергия-Транзит» по адресу: [www.e-tranzit.ru](http://www.e-tranzit.ru), вкладка «Потребителю», раздел «Технологическое присоединение – типовые формы документов – типовые формы заявок».

***Возможно ли временное подключение к электрическим сетям на период строительства?***

Для осуществления временного технологического присоединения необходимо одновременное соблюдение следующих условий:

а) наличие у заявителя заключенного с сетевой организацией договора (за исключением случаев, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно);

б) временное технологическое присоединение осуществляется для электроснабжения энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения.

Не допускается обеспечение электроснабжения введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства с использованием энергопринимающих устройств, присоединенных по временной схеме электроснабжения для обеспечения работ по строительству, реконструкции или капитальному ремонту объектов капитального строительства.

При временном технологическом присоединении заявителем самостоятельно обеспечивается проведение мероприятий по возведению новых объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств. При этом сетевая организация обязана обеспечить техническую подготовку соответствующих объектов электросетевого хозяйства для временного технологического присоединения.

***Можно ли продлить сроки действия договора и технические условия на технологическое присоединение?***

При невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения сетевая организация по обращению заявителя вправе продлить срок действия ранее выданных технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.